## Slide 1
발표 자료 보강안
추가·수정 슬라이드 원고
기존 15장에서 고칠 5장 + 새로 넣을 13장
숫자는 전부 실행 결과에서 가져왔다 · outputs/tables/
Notes: 기존 발표자료(15장)를 대체하는 게 아니라, 고칠 곳과 더할 곳만 모은 원고다.

## Slide 2
기존 2장 · 내용 채움
무엇을 확인하려 했나
캡스톤 진행 동기와 대상 사용자
동기
건강 웨어러블은 “오늘 컨디션이 나쁘다”고 알린다.
그런데 어제 술을 마셔서 그런 것이면,
기기는 그걸 모른 채 매일 빨간불을 켠다.
그러다 진짜 아픈 날에도 무시하게 된다.
페르소나
누구
웨어러블을 매일 차는 20–40대 직장인
생활
주 3–4회 운동 · 잦은 야근 · 주 1–2회 음주
겪는 일
이상 알림이 자주 뜨는데 대부분 본인은 이유를
안다
그래서
알림을 신뢰하지 않게 되고, 결국 꺼버린다
필요한 건 알림을 줄이는 게 아니라, 이유가 있는 날을 걷어내는 것이다.

## Slide 3
신규 · A순위
알림 횟수가 문제가 아니다
평소와 달라지는 날 자체가 훨씬 흔하다
심박이 평소보다 오르는 날
얼마나 자주
운동 · 음주 · 늦게 잔 날 · 일이 몰린 날
주 3–4회 → 월 15회 안팎
실제로 감염되는 것
성인 연 2–3회 → 월 0.2회
“평소와 다른 날” 중 진짜 아픈 날은 100번에 한두 번
나머지는 전부 이유가 있는 날이다.
선행연구의 0.66회/인·월(Mishra)은 문턱을 높게 잡은 결과다.
여기서 갈림길이 생긴다
문턱을 높이면
알림은 조용해지지만 초기 신호를 놓친다.
초기에 잡는 게 이 기술의 존재 이유다.
문턱을 낮추면
월 15회 쪽에서 헛경보가 쏟아진다.
사용자는 결국 알림을 끈다.
문턱을 어디에 두든 손해다. 그 15회를 설명해서 걷어내야 풀린다.
빈도는 일반 성인 기준 추정치 · 감염 빈도는 성인 연 2–3회 상기도 감염 기준

## Slide 4
신규 · A순위
감염을 찾지 말고, 설명되는 것을 걷어낸다
판정 흐름
이 사람의 평소와 다른가?
운동으로 설명되나? 가속도
→ 설명됨
스트레스로 설명되나? 피부전도
→ 설명됨
술 · 잠 부족인가? 사용자에게 물어봄
→ 설명됨
짚이는 것 없음 → 설명되지 않는 변화
하루뿐 → 더 지켜봄
사흘 연속 → 알림
왜 분류기가 아닌가
분류기는 “모른다”고 말할 수 없다.
배운 것 중에 반드시 하나를
골라야 하기 때문이다.
그런데 진짜 몸에 이상이 생기면
그건 우리가 가르쳐준 적 없는
상황이다.
모른다고 답하는 게
정답인 상황이다.
우리가 만드는 건 감염 탐지기가 아니라 설명 필터다.

## Slide 5
신규
공개 데이터 세 개로 직접 돌렸다
각 데이터가 앞 데이터에서 생긴 질문에 답한다
Hongn 2025
실험실 · 34명 · 1,251 윈도
오분류의 84.6%가 휴식↔스트레스였다
↓ 질문을 다시 잡음 — “평소와 다른가?”
Nurse Stress 2022
실제 병원 · 15명 · 1,241시간
피부전도는 통하고 HRV는 안 통한다
↓ 생리적 사실인가, 손목의 한계인가?
WESAD 2018
가슴 ECG + 손목 동시 · 15명
손목의 한계다
규모
데이터
피험자
윈도
Hongn
34
1,251
Nurse
15
148,929
WESAD
15
877
윈도는 셋 다 60초 길이 · 30초 이동.
Nurse 의 라벨 없는 92%는 개인 기준선
계산에만 쓰고 평가에서 뺐다.
데이터를 늘린 게 아니라, 앞 결과가 만든 질문을 따라간 것이다.

## Slide 6
신규 · A순위
논문 수치를 그대로 쓸 수 없다
같은 모델 · 같은 특징 · 분할 방식만 바꿨다 (Macro F1)
과제
무작위 분할
피험자 분리
차이
휴식 / 스트레스
0.896
0.761
-0.136
유산소 / 스프린트
0.980
0.980
-0.000
3분류
0.923
0.809
-0.113
4분류
0.916
0.819
-0.097
네 과제 평균
-0.09
이 표에서 볼 것
떨어지지 않은 건 유산소/스프린트
하나뿐이다.
움직임의 세기는 남이 봐도 그대로
읽히기 때문이다.
반대로 사람 안쪽 상태를 묻는
과제일수록 많이 떨어진다.
LOSO 도 0.832 로 피험자 분리와
같은 수준 → 무작위 분할만
유독 높다. 누수가 맞다.
같은 사람이 학습과 평가에 같이 들어가면 성적이 부풀려진다.
outputs/tables/baseline_summary.csv · split_comparison.csv · XGBoost · Hongn 1,251윈도

## Slide 7
신규 · A순위
우리가 잡았던 질문이 틀렸다
3분류 · 피험자 분리에서 나온 오답 253건 전수 분류
어디서 틀렸나
건수
비중
휴식 ↔ 스트레스
107 + 107 = 214
84.6%
스트레스 ↔ 운동
18 + 6 = 24
9.5%
휴식 ↔ 운동
11 + 4 = 15
5.9%
9.5%
우리가 겨냥했던 문제
스트레스 ↔ 운동 혼동
84.6%
실제로 어려운 문제
휴식 ↔ 스트레스 혼동
그래서 어떻게 되나
운동은 가속도만 넣으면 갈린다.
(다음 장)
진짜 어려운 건 가만히 있을 때
편안한지 긴장했는지 구별하는
것이다.
그건 “이 사람 평소와 다른가”와
같은 질문이다.
오류를 세어보고 나서 문제를 다시 정의했다.
outputs/tables/errors_baseline.csv · 오답 253건 전수

## Slide 8
기존 14장 · 수치 통일
움직임을 넣으면 운동 혼동은 사라진다
3분류 · 피험자 분리 · 특징만 늘렸다 (Hongn 1,251윈도)
특징
개수
Macro F1
스트레스→운동
운동→스트레스
HR
4
0.562
0.141
0.275
HR+HRV
24
0.704
0.098
0.139
HR+HRV+EDA
38
0.734
0.121
0.150
HR+HRV+EDA+ACC
51
0.809
0.045
0.021
가속도를 넣는 순간
운동 혼동 0.15 → 0.02 · 34명 짝지어 비교 p = 0.0023
그런데 이건 나쁜 소식이다
남은 84.6%는 가속도로 안 갈린다
그래서 질문을 “이 사람 평소와 다른가”로 옮겼다.
outputs/tables/ablation.csv · significance.csv · Wilcoxon 부호순위, 중앙값 +0.047, 34명 중 23명 향상

## Slide 9
신규 · B순위
개인 기준선은 “무엇을 평소로 볼 것인가”의 문제였다
같은 이탈 점수, 기준선만 바꿨다
기준선 선택
기준선
통합 AUC
피험자 평균
라벨된 휴식
0.770
0.789
저활동 구간
0.648
0.619
세션 앞부분(시간)
0.477
0.462
시간 기준선은 0.5 아래다.
“세션 시작 = 평온”이 아니라는 뜻이다.
채널 조합 (10가지 중 발췌)
조합
실험실
실환경
EDA + HR · signed
0.797
0.633
4채널 · signed
0.778
0.629
tonic EDA 단독
0.664
0.680
심박계열만
0.686
0.556
실험실 1등과 실환경 1등이 다르다.
Quer 2021 은 개인 기준선을 쓰라고 했지만, 무엇을 기준선으로 잡을지는 알려주지 않는다.
실환경에서는 EDA 단독이 가장 낫다 — 조합을 그대로 옮기면 안 된다.
outputs/tables/deviation_baselines.csv · deviation_variants.csv

## Slide 10
신규 · B순위
규칙을 왜 두는가
정확도를 올리려고 두는 게 아니다
감사 판정별 오류율
감사 판정
맞음
틀림
오류율
SUPPORTED 근거가 뒷받침
460
39
7.8%
UNCERTAIN 근거 부족
319
168
34.5%
CONFLICT 근거와 충돌
105
160
60.4%
오류율이 단조 증가한다. 감사 판정이 실제 신뢰도와 같은 방향이다.
두 판정을 “믿지 말라”로 표시하면 신경망 오류의 89.4%를 잡는다.
그런데 답을 고치는 건 별로다
방식
Macro F1
신경망
0.712
+ 규칙 교정
0.738
+ 가속도를 숫자로
0.783
규칙으로 답을 고치느니
가속도를 특징으로 넣는 게 낫다.
규칙의 값어치는 “이 판단을 믿을 근거가 있나”에 있다.
outputs/tables/audit_breakdown.csv · final_comparison.csv · 교정 118건 중 개선 74 / 악화 31

## Slide 11
신규 · B순위
배운 적 없는 상황을 만나면
운동 규칙을 통째로 지우고, 운동하는 사람 데이터를 넣었다
공정하게 맞췄다 — 비교 대상 분류기도 운동을 한 번도 배우지 않은 것으로 썼다. 운동 구간 287개 중 이탈로 잡힌 80개를 봤다.
96.2%
분류기 — “스트레스”라고 단정
기권할 수 없어 아는 것 중 하나로 민다
95.0%
우리 구조 — “설명 안 됨”으로 보류
모른다고 답할 수 있다
분류기는 기권할 수 없다. 그런데 진짜 몸에 이상이 생기면 그건 우리가 가르쳐준 적 없는 상황이다.
이게 규칙을 두는 이유 전체다.
docs/DEVIATION_RESULTS.md · Exp 1c 맥락 은닉

## Slide 12
신규 · B순위
실험실에서 만든 것이 실제 병원에서 통하나
Nurse Stress · 간호사 15명 · 근무 중 1,241시간
처음 결과 — 유의한 것이 하나도 없었다
실험실 (Hongn)
실환경 (Nurse)
HR
+7.7 bpm · 30/34명
-3.3 bpm · 6/13명 · p=0.24
RMSSD
-6.1 ms · p=0.26
-2.2 ms · p=0.56
tonic EDA
상승
p=1.00
그래서 “이식 실패”라고 먼저 적었다.
그런데 대조군이 잘못됐다
대조군
유의한 특징
(5개 중)
A. 보고된 평온 (처음 쓴 것)
0
B. 사건에서 30분 이상 떨어진 구간
2
C. 같은 세션 저활동 하위 25%
4
대조군을 제대로 잡으면 EDA·SCR 은
실환경에서도 반응한다.
남는 문제 — 활동량 임계 0.020 g 를 실환경에 적용하면
전체 창의 73.6%가 “활동 중”이 된다. 근무 자체가 움직이는 일이다.
실험실 규칙은 절반만 옮겨간다. 그리고 틀린 결론을 우리가 잡아냈다.
outputs/tables/nurse_within_subject.csv · nurse_control_variants.csv · nurse_activity_thresh.csv

## Slide 13
신규 · A순위 ★
HRV 는 반응한다. 손목으로 잴 수 없을 뿐이다
WESAD · 같은 사람 · 같은 시각 · 가슴 ECG(700 Hz)와 손목 PPG(64 Hz) 동시 기록
두 신호에 같은 HRV 함수를 적용했다. 차이가 나면 그건 순수하게 신호 품질 차이다.
가슴 ECG
손목 PPG
RMSSD
-13.0 ms (-27%) · 10/15명
+5.0 ms (방향 반대) · 7/15
심박수
+21.2 bpm · 15/15명
+24.4 bpm · 15/15명
심박수는 손목으로도 전원 일치로 잡힌다 — 신호가 나쁜 게 아니다.
왜 HRV 만 안 되나
지표
ECG
PPG
상관
평균 박동 간격
0.8 s
0.7 s
r = 0.903
RMSSD
38.0
138.1 (3.6배)
r = 0.529
메커니즘
평균은 맞는데 변이만 3.6배 부풀려진다.
맥파 정점이 완만해 검출 시각이
밀리초 단위로 흔들린다.
RMSSD 는 연속한 간격의 차이를 재므로
그 지터가 그대로 들어온다.
실제 변화(-13 ms)보다 지터가 크면
신호가 묻힌다.
평균은 지터가 상쇄되어 살아남는다.
→ 그래서 HR 은 되고 HRV 는 안 된다.
outputs/tables/ · scripts/15_wesad_hrv.py · docs/HRV_VERDICT.md 지표의 문제가 아니라 폼팩터의 문제다.

## Slide 14
기존 6·7장 재작성 · 위치 이동
손목이 못 재는 것을 보완한다
앞 장의 판정이 그대로 설계 기준이 된다
앞 장에서 확정된 것
O
심박수
손목으로 충분히 잡힌다 (15/15명)
O
피부전도
실환경에서도 반응한다 (대조군 C)
X
HRV
손목에서 지터에 묻힌다 (3.6배)
그래서 셋
1
EDA 유지 · 강화
피부전도는 실환경에서 살아남은 유일한 채널
근거 · 개인 기준선 / 실환경 이식
2
심부 체온 (폼팩터 분리)
손목 표면 온도는 환경·말초 혈류에 흔들린다. 귀·가슴 쪽 측정
근거 · HRV 판정 / 발열 기전
3
HRV 는 보조 지표로 강등
손목에서 못 쓴다는 것이 확인됐다
근거 · HRV 판정
센서를 고른 게 아니라, 못 재는 것을 확인하고 그 자리를 메운다.
※ 원래 6·7장의 땀 생화학 패치(코르티솔·젖산)는 이 덱에서 뒷받침할 근거가 없다 — “다음에 검토할 것”으로 분리한다.

## Slide 15
신규 · C순위
화면이 곧 데이터 수집기다
사용자 입력이 없는 기기는 구별할 수 없다 — 그러면 입력을 받으면 된다
새벽 · 잘 때 잰다
움직임이 없어 방해 요소가 사라짐
아침 · “어젯밤 평소와 달랐어요”
이탈이 잡힌 날만
“혹시 어제 이런 일이 있었나요?”
운동 · 야근 · 음주 · 스트레스
체크함 → 조용히 기록만
짚이는 것 없음 → 미해결
사흘 연속 → 알림
진단하지 않는다
“감염이 의심됩니다”는 의료기기
영역이다.
우리는 설명하지 못한 변화가
있다는 사실만 알린다.
데모 — 현장에서 직접 연다
watch/web/index.html
더블클릭하면 열린다 (Windows 포함)
칩을 누르면 판정이 어떻게 바뀌는지
옆 패널에서 같이 보인다.
이 화면이 제품이자 동시에 라벨 수집기다.

## Slide 16
신규 · C순위
자기보고가 무죄 증명이 되면 안 된다
운동한 날에도 아플 수 있다
이런 함정이 있다
“어제 운동했다”에 체크했다고 창을 닫아버리면 사용자의 자기보고가 곧 무죄 증명이 된다. 그러면 설명이 가장 잘 붙는 사람 — 매일 운동하고 자주
늦게 자는 사람 — 이 가장 늦게 발견된다.
1. 설명이 붙은 날도 지우지 않는다
“그럴 만하다”는 조용히 넘기라는
뜻이지 없던 일로 하라는 뜻이
아니다.
기록에 그대로 남긴다.
2. 설명에 상한을 둔다
같은 사람이 평소 운동한 날
벗어나는 정도를 학습 구간에서
미리 재둔다.
그 상한(95분위)을 넘으면
설명이 있어도 닫지 않는다.
설명을 받되, 설명에 상한을 둔다.
deviation.fit_cause_ceiling() / EXCEEDS_EXPLANATION · 상한은 학습 구간에서만 정한다 (tests/test_deviation.py)

## Slide 17
신규 · C순위
사흘 연속일 때만 알린다 — 검증은 아직이다
Nurse 15명 · 관측일 236일 = 7.75 인·월
공짜가 없다
K일 연속
경보/인·월
탐지율
1
3.353
0.223
2
0.774
0.096
3
0.129
0.011
4
0.000
0.000
“경보를 0.77회까지 줄였다”만 말하면
탐지율 0.096 을 숨기는 것이다.
우연 수준을 못 넘는다
K
관측 정밀도
우연 정밀도
p
1
0.500
0.612
0.942
2
0.833
0.635
0.266
3
1.000
0.576
0.576
사건일이 관측일의 39.8% 다. 사람별 경보 개수를
유지한 채 날짜만 2,000번 섞어 쟀다.
“정밀도 1.0”이 우연 0.576 짜리다.
자는 동안을 전제한 설계를 전부 근무 중인 데이터로 시험했다.
안 된다고 나온 게 아니라 답이 아직 없는 것이다. 그 구별은 흐리지 않는다.

## Slide 18
기존 15장 교체
확인한 범위와 다음 과제
기존 15장 표를 현재 사실로 교체한다
연구 방향
이번에 확인한 것
다음 과제
개인 기준선
기준선 3종 비교 완료 · 라벨된 휴식 AUC 0.770 · 시간 기준 0.477(우연 이하)
수면 중 기준선으로 다시 측정
생활 맥락
움직임 추가로 운동 혼동 0.15→0.02 · 다만 그 혼동은 전체 오류의 9.5%
남은 84.6%를 맥락 입력으로 가를 수 있는
지
변화의 지속성
계층 구현 완료 + 검증 시도 · 우연 수준 미달 (데이터가 안 맞아서)
수면 중 측정 · 사건이 드문 장기 기록
측정 한계
HRV 는 손목으로 못 잰다 — WESAD 동시측정으로 확정
심부 체온 · EDA 보조 측정 검증
얻은 근거 · 상태 판단에 무엇을 쓰고 무엇을 못 쓰는지
해석의 경계 · 감염 여부 판별은 여전히 미검증
세 방향 중 둘은 답이 나왔고, 하나는 왜 답이 안 나오는지를 알아냈다.

## Slide 19
체크리스트
발표 직전 점검표
고칠 것 8개 · 준비물 2개
6 · 7장 「여기 수정하기」 박스 2개 제거 (S19 로 대체)
6장 제목 겹침 · 오른쪽 「겨부 판」 글자 잔해 제거
11장 「36명」 → 「36명 모집 · 34명 분석」
13장 「참가자 미분리」를 각주에서 본문 크기로 승격
15장 표 전면 교체 — 「미검증」 2칸이 사실과 다름
5장 인용 4개 원문 대조 (음주 63.6→66.6 bpm 출처 필수)
덱 전체에서 정확도 / Macro F1 혼용 정리
482구간 수치가 재현 슬라이드 밖으로 새지 않는지
watch/web/index.html 이 발표 노트북에서 열리는지
백업 — 데모가 안 열릴 경우의 스크린샷
숫자 원본은 전부 README “숫자로 보는 결과”와 outputs/tables/ 에 있다.